重庆公路物流基地建设有限公司

关于东城大道高压走廊围墙项目

比  选

- 工程概况

（一）项目业主：重庆公路物流基地建设有限公司

（二）项目名称：东城大道高压走廊围墙工程

（三）規模及内容：物流基地东城大道高压走廊处道路两侧新建围墙，长度约340米。围墙基础采用C25混凝土浇筑,厚度100毫米,柱子和墙面下部结构釆用240*120*50毫米的页岩砖砌体，柱子高度3400毫米，两柱中对中距离4500毫米，每隔9500毫米留设一个伸缩缝（两根柱子间）50毫米，基础上面500毫米为砖砌体。两柱之间空堂为彩纲白色夹心板填充，规格2000*50*4000毫米，彩钢上部采用钢筋混凝土过梁压顶，规格4500*240*120毫米，梁上采用琉璃瓦装饰，规格300*400毫米

（三）工期要求：工期五十天。

（四）质量目标：符合《建筑施工安全检查标准JGJ59》。

# 二、比选方式

（一）本次比选公告发布在重庆公路物流基地官网(http://www.highwaylogistics.org/)，凡符合要求的潜在投标人均可报名参加此次比选。

（二）由重庆公路物流基地建设有限公司评审小组进行竞争性比选，确定中标单位。

（三）凡有意参加本次比选的单位，请法定代表人或授权委托人（持授权委托书）于2017年12月24日17时之前按资审要求将资格审查材料递交我司并报名领取工程量清单。通过资审要求并报名的单位请法定代表人或授权委托人（持授权委托书）于2017年12月25日14时30分之前按密封要求将比选函递交我司。

（四）资格审查材料按资审要求提供，须装订成册，字迹、资料文件内容须清晰可辨，资格审查无需封装。

比选函应当密封在文件袋（信封）中，封口处加盖单位公章，在封面写明项目名称并加盖单位公章。

项目业主有权拒收未按上述要求递交的文件。

# 三、资审要求

参选人必须具备的资质条件和能力：1、有效营业执照。2、独立法人资格。3、资质：房屋建筑专业三级。3、2015年01月至今承担过已完工且验收合格的类似业绩1个及以上（中标通知书或合同协议书、竣工验证意见书或业主证明等），以上资格审查材料提供复印件盖单位公章，原件备查。

四、最高限价

人民币231834.81元（含税），其报价不能高于最高限价。

五、评分标准

合理低价法：报价最低的作为比选第一中标候选人。

六、评标

评标过程中，评审小组有权对通过资审要求并报名的单位进行资格复审，复审未通过的不进入评标。评审小组根据提交的比选函及评分标准进行计算，并宣布中选候选人。

联系人：宋毅 18523542678

2017年12月21日

附件一

封    面

***********************项目

资  格  审  查  材  料

参选单位：****************

二〇一六年**月**日

附件二

相关资格审查材料复印件

附件三

封    面

***********************项目

比  选  函

参选单位：****************

二〇一六年**月**日

附件四

比选函

重庆公路物流基地建设有限公司：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）项目，并自行踏勘现场了解了项目的全部内容，愿意以人民币总价（大写）          	元（¥    	）作为本次比选报价，该报价包括了完成该项目所需的人工、材料、管理、利润、风险、税金等所有主要、辅助工作费用。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中选：

（1）我方承诺按贵司要求的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．我方在此承诺，若因贵司及其他原因取消本项目，我司自愿放弃该项目，并不追究双方经济及其他责任。

6． 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

附件五

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改               项目资格审查材料、比选函、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

投  标  人：              	    （盖单位章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书。